学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 一号楼 | 灭火器总数 | 8个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 一号楼 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 旧楼，无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 二号楼 | 灭火器总数 | 6个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 新更换，缺二个 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 二号楼 | 消防栓总数 | 26个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每层楼梯口及通道两端 | 东边每层4个，西边每层一个 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 三号楼 | 灭火器总数 | 18个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 三号楼 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 旧楼、无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 新四号楼 | 灭火器总数 | 28个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 新四号楼 | 消防栓总数 | 21个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每层楼梯口及通道两边 | 每层3个 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 旧四号楼 | 灭火器总数 | 16个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 旧四号楼 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 旧楼、无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 五号楼 | 灭火器总数 | 42个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 五号楼 | 消防栓总数 | 12个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每层楼梯口 | 每层2个 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 六号楼 | 灭火器总数 | 42个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 六号楼 | 消防栓总数 | 42个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每层楼梯口及通道两端 | 每层6个 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 八号楼 | 灭火器总数 | 48个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 八号楼 | 消防栓总数 | 24个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每层楼梯口及通道两端 | 每层4个 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 九号楼 | 灭火器总数 | 27个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 九号楼 | 消防栓总数 | 27个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每层楼梯两端及中央处 | 一层3个，二至七层4个 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 教工一号楼 | 灭火器总数 | 12个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 教工一号楼 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 教工二号楼 | 灭火器总数 | 12个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 教工二号楼 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 红砖楼 | 灭火器总数 | 18个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 红砖楼 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 旧楼、无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 办公楼 | 灭火器总数 | 6个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2017年11月 | 检验日期：2012.11 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 办公楼 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 旧楼、无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 图书馆 | 灭火器总数 | 8个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层门边墙上 | 手提式干粉 | 2017年11月 | 检验日期：2012.11 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 图书馆 | 消防栓总数 | 12个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每层楼梯口 | 每层3个 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 综合楼 | 灭火器总数 | 6个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 实验楼6个，教学楼无 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 综合楼 | 消防栓总数 | 44个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验楼在楼梯口 | 每层2个 |
| 2 | 教学楼在楼梯口及中央 | 每层5个 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 实训楼 | 灭火器总数 | 12个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 实训楼 | 消防栓总数 | 24个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每层楼梯口及 中央 | 每层4个 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 生物楼 | 灭火器总数 | 72个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层通道墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 生物楼 | 消防栓总数 | 48个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 完好 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每层楼梯口及 中央 | 每层4个 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 食堂 | 灭火器总数 | 12个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 整批新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房门边墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 食堂 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 主席台 | 灭火器总数 | 8个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道墙壁上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 主席台 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 礼堂 | 灭火器总数 | 12个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门口墙壁上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 礼堂 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 旧屋，无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 校园超市 | 灭火器总数 | 4个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门口墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 校园超市 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（灭火器）巡查登记表

各楼宇灭火器汇总登记表

| 楼名/楼号 | 院领导办公室 | 灭火器总数 | 4个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 新更换 |  |  |

各楼宇灭火器明细表

| 序号 | 位置 | 类型 | 换药时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门边墙上 | 手提式干粉 | 2019年5月 | 检验日期：2014.5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：

学院各楼宇消防设施设备（消防栓）巡查登记表

各楼宇消防栓汇总登记表

| 楼名/楼号 | 院领导办公室 | 消防栓总数 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 旧楼、无设计 |  |  |

消防栓损坏情况登记表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

巡查日期：                                      巡查人：